**文成县生活饮用水水源**

**水质状况报告**

（2018年2月）

我县集中式饮用水源地为珊溪水库，2月份共采样监测1次，采样位置位于珊溪水库库中处及珊溪水库坝前。

**（一）县级饮用水源地水质评价**

**表1 2018年2月份珊溪水库水质状况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **水源地名称** | **监测项目** | **评价** | **超标指标** |
| 珊溪水库库中 | 31项 | 达标 | -- |
| 珊溪水库坝前 | 31项 | 达标 | -- |

根据原国家环境保护总局文件环发[2002]144号〈关于印发《城市集中式饮用水源地水质监测、评价与公布方案》的通知〉，地表水水源水质评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准，评价方法按中国环境监测总站《地表水环境质量评价办法（试行）》（2011年3月），评价指标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1 中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21 项指标及表2、表3；总氮、粪大肠菌群作为参考指标，珊溪水库2018年2月份水质符合饮用水源地水质标准。