文环建函〔2018〕20号

关于文成暔山医院项目环境影响报告表

审批意见的函

文成暔山医院有限公司：

你单位委托温州瑞林环保科技有限公司编制的《文成暔山医院项目环境影响报告表》(以下称环评报告表)、专家组评审意见已收悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查和公示，现将审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第二十四条的规定，原则同意环境影响报告表的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据。

二、本项目为新建项目，选址于文成县百丈漈大众路8号。建设规模：总用地面积12636.9m2，总建筑面积11350.16m2，拟设置床位99张，主要包括妇科诊室及检查室、中西医诊室、外科诊室、中医药展示区、药库、及配套辅助用房；骨科诊室、门诊换药、挂号收费及中西医药房、检验科、MR机房、DR机房、CT机房、中药库、康复用房及配套办公用房；住院楼及后勤保障楼。具体建设内容、生产设备及污水处理工艺详见环评文本。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策和要求，确保污染物达标排放并满足相应环境功能区要求。重点做好以下工作：

1、废水污染防治。项目实行清污分流、雨污分流。营运期餐饮废水经隔油池处理后，与生活污水以及其他废水一起经化粪池处理后再进入污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值”后排入市政污水管网，最终输送至丈漈污水处理厂进行集中处理。

2、废气污染防治。项目施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“新污染源大气污染物排放二级标准”。运营期医院污水处理站的废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”，并且加强污水处理设施的管理，做好加盖密封。

3、噪声污染防治。采用高效低噪设备，合理布局及对产生高噪声设备应采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的标准限值；营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；确保噪声不扰民。

4、固废污染防治。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的有关规定。医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》和《医疗废物管理条例》（GB18597-2001）中的有关规定。污水处理设施产生的污泥控制执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中医疗机构污泥控制标准。施工建筑中的弃土、废渣应及时清运，按有关规范要求安全处置，严防二次污染；对各类固体废物根据其特性进行分类收集和处置；医疗废物、污泥等危险废物须委托有资质单位进行处理；生活垃圾经收集后由环卫部门及时清运无害化处理。

四、建设单位必须将污染治理设计方案报我局备案。

五、项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

六、以上意见和《环评报告表》中提出的各项污染防治、生态保护和修复措施及风险防范措施，你单位应在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实，确保在项目建设和运营过程中的环境安全和社会稳定。严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，须按规定向我局申请建设项目环保设施竣工验收，经验收合格后，方可正式投入使用。

七、若你单位对本审批意见内容不服的，可以在收到本批复之日起六十日内向文成县人民政府或者温州市环境保护局提起行政复议，也可以在收到本批复之日起六个月内直接向文成县人民法院提起诉讼。

文成县环境保护局

二〇一八年六月十二日

主题词：文成暔山医院项目        环评审批意见   函

抄送：县府办、县发改局、县国土局、县住建局、县卫生和计划生育局、毛伟新副县长

文成县环境保护局办公室      2018年6月12日印发