温环文验〔2020〕14号

关于文成县梧溪仙岩二级水电站工程竣工环保验收意见的函

文成县仙岩二级水力发电站：

你单位的《建设项目竣工环保验收申请报告》、《建设项目竣工环保验收申请登记表》、《文成县梧溪仙岩二级水电站工程竣工环境保护验收调查报告》等相关验收材料已收悉。根据文成县生态环境保护综合行政执法队提供的建设项目环境保护验收相关资料，形成验收意见如下：

一、文成县仙岩二级水力发电站位于文成县西坑畲族镇梧溪村境内。其中坝址位于飞云江梧溪上游黄坑支流。建设规模：坝址以上集雨面积11km2，主流长度7.2km，河道平均坡降2.1%，引水仙岩一级尾水17k㎡，多年平均降水量 1950mm，多年平均径流深 1267.5mm，多年平均径流总量4943.2万m³，总装机容量为2×320kw。本项目总投资约300万元，其中环保投资约31.5万元。项目于2000年4月11日通过文成县环境保护局环评审批（文环字[2000]第04号）。该项目实际建设内容与环评及批复文件基本一致。

二、浙江中环检测科技股份有限公司编制的《文成县梧溪仙岩二级水电站工程竣工环境保护验收调查报告》表明：

1、本项目已安装生态流量设施，由水库下泄生态流量保障下游生态环境。

2、本项目发电机组更换下来的机油经过滤后循环使用，目前没有废机油和废机油桶等危险废物产生，待产生后及时委托有资质的单位处置。本项目产生的生活垃圾收集后运至附近村庄的垃圾收集点，由环卫统一清运处理。

3、废水、废气、噪声等污染因子由业主自行验收，本文件不做评述。

三、文成县仙岩二级水力发电站项目手续基本完备，较好的执行了“三同时”的要求，主要环保治理设施均已按照环评及批复的要求建成，验收资料基本齐全，符合建设项目固废竣工环境保护验收条件，原则上同意该项目通过竣工环保验收。

四、正式运行后要做好以下工作:

1、切实做好生态流量下泄工作，加强对生态流量设施的管理和维护，保障下游河道生态环境。

2、加强厂区和坝区的环境管理工作，做好垃圾打捞、收集、清运、处理，防止垃圾进入水体和附近山林。

3、发电机组有漏油现象，建设单位承诺及时完成设备维修，在维修过程一旦产生含油废水，应及时委托有资质的单位处理。

4、加强机油管理,一旦产生废机油和废机油桶等危险废物，应及时委托有资质的单位处置，并建设规范的危废贮存场所。

5、加强风险防范工作，防止溃坝和发电机组漏油等风险事故发生。

五、若你单位对本审批意见不服，可以自收到本审批意见之日起六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以在六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

二0二0年八月六日

主题词：文成县石门水电站项目   环保验收意见   函

温州市生态环境局文成分局办公室 2020年8月6日印发