温环文验〔2020〕12号

关于文成县陈岙水电站增效扩容(报废重建)改造工程建设项目竣工环保验收意见的函

文成县陈岙水力发电有限公司：

你单位的《建设项目竣工环保验收申请报告》、《建设项目竣工环保验收申请登记表》、《文成县陈岙水电站增效扩容(报废重建)改造工程建设项目竣工环境保护验收调查表》等相关验收材料已收悉。根据文成县生态环境保护综合行政执法队提供的建设项目环境保护验收相关资料，形成验收意见如下：

一、文成县陈岙水力发电有限公司位于文成县双桂乡东桂村境内。建设规模：陈岙水电站坝址集雨面积2.1k㎡，引水渠至平水池234.0m，发电水头50.2m，尾水渠60cm×120cm电站是一座单一发电的小型水电工程，装机容量1×320kw，年平均发电量49.9万kW•h，本项目总投资约232万元，环保投资约9万元。项目于2019年5月委浙江中蓝环境科技有限公司编制了《文成县陈岙水电站增效扩容(报废重建)改造工程建设项目环境影响报告表》。并于2019年6月4日通过温州市生态环境局文成分局环评审批（温环文建[2019]3号）。该项目实际建设内容与环评及批复文件基本一致。

二、河海生态环境技术（浙江）有限公司编制的《文成县陈岙水电站增效扩容(报废重建)改造工程建设项目竣工环境保护验收调查表》表明：

1、本项目已安装生态流量设施，由水库下泄生态流量保障下游生态环境。

2、本项目目前未对发电机组进行维修，故未产生废油渣，企业承诺后续产生时委托有资质单位收集处置，产生的生活垃圾及废含油抹布收集后，由环卫部门统一清运处理。

3、废水、废气、噪声等污染因子由业主自行验收，本文件不做评述。

三、文成县陈岙水力发电有限公司项目手续基本完备，较好的执行了“三同时”的要求，主要环保治理设施均已按照环评及批复的要求建成，验收资料基本齐全，符合建设项目固废竣工环境保护验收条件，原则上同意该项目通过竣工环保验收。

四、正式运行后要做好以下工作:

1、切实做好生态流量下泄工作，加强对生态流量设施的管理和维护，保障下游河道生态环境。

2、加强厂区和坝区的环境管理工作，做好垃圾打捞、收集、清运、处理，防止垃圾进入水体和附近山林。

3、加强机油管理,一旦产生废机油和废机油桶等危险废物，应及时委托有资质的单位处置，并建设规范的危废贮存场所。

4、加强风险防范工作，防止溃坝和发电机组漏油等风险事故发生。

五、若你单位对本审批意见不服，可以自收到本审批意见之日起六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以在六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

二0二0年八月六日

主题词：文成县陈岙水电站增效扩容     环保验收意见   函

温州市生态环境局文成分局办公室    2020年8月6 日印发